## ใบสรุปราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ
ส่วนราชการ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2354 8033
| โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ
| สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารนวัตกรรมฯ ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | แบบเอกชน บริษัท สถาปนิกเก้าสิบ จำกัด
| แบบเลขที่ | IOD 68-1 |  | เอกสารเลขที่ | - | พื้นที่อาคาร | 387 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 10 |  | จำนวนชั้น | - | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร |  |  |  |  | ประจำเดือน | มิถุนายน 2568
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
| ประมาณราคาเมื่อเดือน เมษายน 2568 |  |  |  |  | ปรับราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2568
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง
และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  |  | 0
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.308 |  | 0
2 | ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  |  | 0
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7% |  | 0
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) |  |  |  |  | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (1)+(2)+(3) |  |  |  |  | 0
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | [5 empty] | 0
|  | (ตัวอักษร) |  |  | ศูนย์บาทถ้วน
| พื้นที่อาคาร | 387 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา |  | 0 | บาท / ตร.ม.
0
[5 empty] | งวดที่ 1 | 5% | 0
[5 empty] | งวดที่ 2 | 15% | 0
[5 empty] | งวดที่ 3 | 60% | 0
[5 empty] | งวดที่ 4 | 20% | 0
[6 empty] | 100% | 0

## สรุปส่วนงาน
แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ | แบบเลขที่ | IOD 68-1
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารนวัตกรรมชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข | เอกสารเลขที่ | -
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
|  | 1.1.1 งานโครงสร้าง คสล. | 0
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานรื้อถอน | 0
|  | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | 0
|  | 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | 0
|  | 1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น | 0
|  | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง | 0
|  | 1.2.6 งานทาสี | 0
|  | 1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด | 0
| 1.3 | งานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง
|  | 1.3.1 งานระบบประปา-สุขาภิบาล | 0
|  | 1.3.2 ระบบดับเพลิง | 0
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | 0
|  | 1.4.2 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ | 0
|  | 1.4.3 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ IP PHONE | 0
|  | 1.4.4 งานระบบกล้องวงจรปิด | 0
|  | 1.4.5 งานระบบเสียงประกาศ | 0
| 1.5 | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
|  | 1.5.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 0
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 0
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ | 0
| 3.2 | งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  | 0
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 0
| 2.2 ระบบคอมพิวเตอร์ |  | 0
| 2.3 ระบบปรับอากาศ |  | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  | 0
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  | 0

## BOQ
บัญชีแสดงรายการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ
โครงการก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | IOD 68-1
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | อาคารนวัตกรรมฯชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข |  |  |  |  | เอกสารเลขที่ | -
ผู้ประมาณราคา |  |  |  | ปรับราคาเดือน |  |  |  | พื้นที่อาคาร | 387 | ตร.ม.
ผู้ปรับราคา | [7 empty] | จำนวนชั้น | - | ชั้น
สถาปนิก
ผู้ตรวจสอบ | [7 empty] | วิศวกร
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1. กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสร้าง
รวม (1.1.1) งานโครงสร้าง
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานรื้อถอน
1 | รื้อวงกบ ประตูอลูมิเนียม |  |  | ตร.ม. | 24
2 | รื้อฝ้าเพดาน T-Bar พร้อมโครงเคร่า |  |  | ตร.ม. | 387
3 | รื้องานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมสายไฟฟ้า(ดวงโคม-เต้ารับ) |  |  | งาน | 1
4 | รื้องานระบบดับเพลิง |  |  | งาน | 1
5 | รื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมรีโมทต์คอนโทรล (ส่งคืน) |  |  | ชุด | 6
6 | รื้อถอนจุดตัด/ต่อ/เชื่อม ท่อน้ำยาแอร์เดิม |  |  | จุด | 5
7 | รื้อถอนพัดลมระบายอากาศตามแบบกำหนด (ส่งคืน) |  |  | ชุด | 4
รวม (1.2.1) งานรื้อถอน
1.2.2 งานฝ้าเพดาน
1 | ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ |  |  | ตร.ม. | 387
ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่ต่ำกว่าเบอร์ 24 ระ บบ C-Line
ระยะโครงคร่าวโดยประมาณ 0.40x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2 | Step ฝ้าเพดาน สูง 0.20 ม. |  |  | ม. | 24
3 | แผ่นยิปซั่มเล่นระดับสำเร็จรูป รูป L 100x300x9มม. |  |  | ม. | 24
รวม (1.2.2) งานฝ้าเพดาน
1.2.3 งานผนัง
1 | ผนังโครงคร่าวโลหะรูปตัวซี C49 (C-STUD) @0.60ม. กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด |  |  | ตร.ม. | 353.995
หนา 8 มม.ทั้ง 2 ด้าน
2 | โครงคร่าวโลหะรูปตัวซี C49 (C-STUD) @0.60ม. จากฝ้าเพดานถึงท้องพื้น |  |  | ตร.ม. | 136
3 | ฉาบปูนเสริมตาข่ายใยแก้วปิดทับด้วย (SKIM COAT) |  |  | ตร.ม. | 203.995
4 | ผนังWall Paper หลังผ้ากันไฟลาม |  |  | ตร.ม. | 208
รวม (1.2.3) งานผนัง
1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น
1 | พื้นผิวกระเบื้องยาง ชนิดเนื้อเดียว แบบมีลายตลอดทั้งความหนา และ |  |  | ตร.ม. | 387
มีความยืดหยุ่นสูง (HOMOGENEOUS)ชนิดม้วนไม่มีส่วนผสมใยหิน หนา 2 มม.
เคลือบผิวหน้าด้วย POLYURETHANE รอยต่อเชื่อมด้วยเส้น PVC วิธีเชื่อมร้อน
2 | ปรับ Self Leveling |  |  | ตร.ม. | 387
3 | บัวเชิงผนัง PVC สูงประมาณ 0.10 ม. |  |  | ม. | 84
รวม (1.2.4) งานผิวพื้น
1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
1 | 1 - ประตูบานเลื่อน วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยางกรุ HPL(HIGH PRESSURE |  |  | ชุด | 4
-LAMINATE) สำเร็จรูป จากโรงงานหนา0.8มม.ทั้ง 2 ด้าน ขนาด 1.10x3.00 ม.
- อุปกรณ์ประกอบรางเลื่อน มือจับ ครบชุด
2 | 2 - ประตูบานเลื่อน วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยางกรุ HPL(HIGH PRESSURE |  |  | ชุด | 8
-LAMINATE) สำเร็จรูป จากโรงงานหนา0.8มม.ทั้ง 2 ด้าน ขนาด 1.50x3.00 ม.
อุปกรณ์ประกอบรางเลื่อน มือจับ ครบชุด
3 | 3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" บานไม้อัดยางกรุ HPL |  |  | ชุด | 7
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สำเร็จรูปจากโรงงานหนา 0.8 มม.ทั้ง 2 ด้าน
ขนาด 0.90x3.00 ม. อุปกรณ์บานพับสแตนเลส มือจับก้านบิด
4 | 4 -ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ วงกบ กรอบบานอลูมิเนียมอบสี(สีดำ) |  |  | ชุด | 1
5 | บานเลื่อนเคาน์เตอร์ |  |  | ชุด | 2
รวม (1.2.5) งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
1.2.7 งานทาสี
1 | งานทาสีผนังด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ตาม มอก. : 2321-2564 |  |  | ตร.ม. | 203.995
(เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม 15ปี)
2 | งานทาสีฝ้าเพดานด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ตาม มอก. : 2321-2564 |  |  | ตร.ม. | 387
(เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม 15ปี)
3 | งานทาสีรองพื้นผนัง ก่อนบุผนัง Wallpaper |  |  | ตร.ม. | 208
รวม (1.2.7) งานทาสี
1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด
1 | ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด0.60x0.60ม. |  |  | ชุด | 26
2 | ม่านม้วน DIMOUT (#M240 หรือ #M250)
| - CT1 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 1.00x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT2 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 1.85x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT3 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 2.95x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT4 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 1.95x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT5 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 0.95x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT6 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 0.95x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT7 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 1.95x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT8 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 2.95x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT9 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 2.95x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT10 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 1.50x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT11 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 1.35x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
| - CT12 ม่านม้วนชนิดโซ่ดึง 1.75x3.00 ม. |  |  | ชุด | 1
รวม (1.2.8) งานเบ็ดเตล็ด
1.3 งานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง
1.3.1 งานระบบประปา-สุขาภิบาล
1 | ระบบท่อน้ำประปา
1.1 | ท่อจ่ายน้ำประปา (ท่อ PPR Class PN 10)
| Dia. 1 1/2" |  |  | ม. | 20
| Dia. 1" |  |  | ม. | 15
| Dia. 3/4" |  |  | ม. | 60
| Dia. 1/2" |  |  | ม. | 75
| ข้อต่อท่อ-อุปกรณ์ท่อ |  |  | งาน | 1
| เหล็กและอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ |  |  | งาน | 1
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อฯ |  |  | งาน | 1
1.2 | WATER METER
| Dia. 1-1/2" |  |  | ชุด | 1
1.3 | GATE VALVE
| Dia. 1 1/2" |  |  | ชุด | 2
1.4 | BALL VALVE
| Dia. 1/2" |  |  | ชุด | 14
2 | ระบบระบายน้ำเสีย
2.1 | DRAINAGE PUMP SUMP
| - ขนาด 0.50ม.x0.60ม.x0.40ม. |  |  | ชุด | 13
2.2 | ระบบเครื่องสูบน้ำเสีย
2.2.1 | DRAINAGE PUMP (DP) |  |  | เครื่อง | 13
: SUBMERSIBLE PUMP; NON-CLOG TYPE
W/FLOAT SWITCH CONTROL & ACC.
: FLOW RATE = 20 L/M; TDH. 12 M; 0.75kW @ 2900 RPM.
| - FLOAT LEVEL SWITCH CONTROL |  |  | ชุด | 13
2.2.2 | CONTROL PANEL |  |  | ชุด | 13
2.3 | ท่อน้ำเสีย, ท่อน้ำเสียที่มีแรงดัน PP (CLASS B)
| Dia. 3 " |  |  | ม. | 65
| Dia. 2" |  |  | ม. | 150
| ข้อต่อท่อ-อุปกรณ์ท่อ |  |  | งาน | 1
| เหล็กและอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ |  |  | งาน | 1
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อฯ |  |  | งาน | 1
2.4 | ท่ออากาศ PP (CLASS B)
| Dia. 2" |  |  | ม. | 90
| Dia. 1 1/2" |  |  | ม. | 45
| ข้อต่อท่อ-อุปกรณ์ท่อ |  |  | งาน | 1
| เหล็กและอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ |  |  | งาน | 1
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อฯ |  |  | งาน | 1
2.5 | CLEAN OUT
| Dia. 3" |  |  | ชุด | 10
| Dia. 2" |  |  | ชุด | 1
2.6 | BALL VALVE
| Dia. 2" |  |  | ชุด | 13
2.7 | SWING CV
| Dia. 2" |  |  | ชุด | 13
2.8 | VENT THROUGH CEILING (VTC)
| Dia. 2" |  |  | ชุด | 2
รวม (1.3.1) งานระบบประปา สุขาภิบาล
1.3.2 ระบบดับเพลิง
1 | ท่อน้ำดับเพลิง GSP LINED-PE (CLASS M WITH FITTING GROOVE TYPE.)
| Dia. 2 1/2" |  |  | ม. | 25
| Dia. 2" |  |  | ม. | 10
| Dia. 1 1/2" |  |  | ม. | 30
| Dia. 1 1/4" |  |  | ม. | 25
| Dia. 1" |  |  | ม. | 155
| ข้อต่อท่อ-อุปกรณ์ท่อ |  |  | งาน | 1
| เหล็กและอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ |  |  | งาน | 1
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อฯ |  |  | งาน | 1
| ทาสีท่อดับเพลิง |  |  | งาน | 1
2 | PENDENT SPRINKLER HEAD (RELOCATED) |  |  | ชุด | 18
3 | PENDENT SPRINKLER HEAD (NEW) |  |  | ชุด | 17
4 | เครื่องดับเพลิง FE ขนาด 10 LB. |  |  | ชุด | 2
5 | เครื่องดับเพลิง CO.2 ขนาด 10 LB. |  |  | ชุด | 2
รวม (1.3.2) งานระบบดับเพลิง
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.4 .1งานระบบไฟฟ้า
1 | Load Center & Miniature Circuit Breaker (MCB)
| - MCCB 3P-80AT IC ≥ 18KA |  |  | ตัว | 1
| - Miniature Circuit Breaker 1P - 16A IC ≥ 6KA |  |  | ตัว | 12
| - Miniature Circuit Breaker 1P - 20A IC ≥ 6KA |  |  | ตัว | 20
| - Miniature Circuit Breaker 1P - 32A IC ≥ 6KA |  |  | ตัว | 6
| - Miniature Circuit Breaker 3P - 16A IC ≥ 6KA |  |  | ตัว | 1
| - ปรับขนาด Busbar |  |  | งาน | 1
2 | สายไฟฟ้า
| - IEC01, 2.5 Sq.mm |  |  | ม. | 2350
| - IEC01, 4 Sq.mm |  |  | ม. | 1200
| - IEC01, 6 Sq.mm |  |  | ม. | 460
| - IEC01, 10 Sq.mm |  |  | ม. | 5
| - IEC01, 35 Sq.mm |  |  | ม. | 20
| - FRC 4 Sq.mm - 1C |  |  | ม. | 200
| - Accessories |  |  | งาน | 1
3 | ท่อร้อยสาย
| - EMT 1/2" |  |  | ม. | 1300
| - EMT 3/4" |  |  | ม. | 249
| - IMC 1/2" |  |  | ม. | 51
| - IMC 3/4" |  |  | ม. | 21
| - Accessories |  |  | งาน | 1
4 | สวิตซ์และเต้ารับ
| - สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง (1S) |  |  | ชุด | 12
| - สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง (2S) |  |  | ชุด | 14
| - สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง (3S) |  |  | ชุด | 5
| - เต้ารับเดี่ยวกราวด์ |  |  | ตัว | 2
| - เต้ารับคู่กราวด์ |  |  | ตัว | 69
| - Power Plug 2P-32A.+G IP44 (Male & Female) |  |  | ชุด | 7
5 | โคมไฟ
| - 30W. LED Panel, Prismatic Cover (Cool White) |  |  | ชุด | 4
| - 60W. LED Panel, Prismatic Cover (Cool White) |  |  | ชุด | 23
| - Downlight, Dia. 175 mm, AL Reflector, LED 18W Bulb E27 (Cool White) |  |  | ชุด | 110
| - Downlight, Dia. 105 mm, AL Reflector, LED 8W Bulb E27(Cool White) |  |  | ชุด | 1
| - Wall Lamp (ตรวจสอบรูปแบบจากงานตกแต่งภายหลัง) |  |  | ชุด | 5
| - Pilot Lamp (ตรวจสอบรูปแบบจากงานตกแต่งภายหลัง) |  |  | ชุด | 7
| - LED Strip Light, 14.4W/m (Cool White) |  |  | ม. | 34
| - Adjustable Downlight 9W. 220V Recessed Type |  |  | ชุด | 25
(Emergency Light Remote Lamp)
| - 300W. 220Vac/12Vdc Central Battery Unit |  |  | ชุด | 1
รวม (1.4.1) งานระบบไฟฟ้า
1.4.2 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ
1 | - Smoke Detector (Relocate Existing) |  |  | ชุด | 6
2 | - Smoke Detector |  |  | ตัว | 17
3 | - IEC01, 1.5 Sq.mm |  |  | ม. | 384
4 | - EMT 1/2" |  |  | ม. | 96
5 | - Accessories |  |  | งาน | 1
6 | - งานตั้งค่าระบบ |  |  | งาน | 1
รวม (1.4.2) งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ
1.4.3 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ IP PHONE
1 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
| - Data Rack 15U W/Ventilation Fan (Complete Set) |  |  | ชุด | 1
| - PDU 12 Outlet |  |  | ชุด | 1
| - UPS 3KVA |  |  | ชุด | 1
| - Patch Panel 24 Port, CAT6 |  |  | ชุด | 1
| - Gigabit Ethernet Access Switch |  |  | ชุด | 1
| - Cable Management |  |  | ชุด | 2
| - Fiber Optic Distribution Unit 6 Port |  |  | ชุด | 1
| - UTP CAT6 |  |  | ม. | 420
| - F/O 50/125 um - 6C, Multi Mode |  |  | ม. | 90
| - F/O Patch Cord 3m. |  |  | ชุด | 3
| - Data Outlet, RJ45 CAT6 |  |  | ตัว | 19
| - WIREWAY 150x100 mm |  |  | ม. | 4
| - EMT 1/2" |  |  | ม. | 108
| - EMT 3/4" |  |  | ม. | 33
| - EMT 1" |  |  | ม. | 51
| - งานย้ายตำแหน่ง Access Point เดิม |  |  | จุด | 2
| - Accessories |  |  | งาน | 1
| - Termination Work & OTDR Test |  |  | งาน | 1
2 | ระบบโทรศัพท์ IP PHONE (CABLE ONLY)
| - Patch Panel 24 Port, CAT6 |  |  | ชุด | 1
| - Tel Outlet, RJ45 CAT6 |  |  | ตัว | 19
| - UTP CAT6 |  |  | ม. | 420
| - EMT 1/2" |  |  | ม. | 108
| - EMT 3/4" |  |  | ม. | 33
| - EMT 1" |  |  | ม. | 51
| - Accessories |  |  | งาน | 1
| - Termination Work & OTDR Test |  |  | งาน | 1
รวม (1.4.3) งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ IP PHONE
1.4.4 งานระบบกล้องวงจรปิด
| - NVR 16 Ch. Rack Mount |  |  | ชุด | 1
| - Patch Panel 24 Port, CAT6 |  |  | ชุด | 1
| - CCTV Camera, 4.0MP 2.8mm. CMOS H.265+ Dome Type, PoE |  |  | ตัว | 12
| - UTP CAT6 |  |  | ม. | 220
| - EMT 1/2" |  |  | ม. | 220
| - Accessories |  |  | งาน | 1
| - Commissioning & Testing |  |  | งาน | 1
รวม (1.4.4) งานระบบกล้องวงจรปิด
1.4.5 งานระบบเสียงประกาศ
| - 50W. Volume Control |  |  | ตัว | 1
| - 6W. Ceiling Speaker |  |  | ตัว | 6
| - VTF 2x2.5 Sq.mm |  |  | ม. | 72
| - VTF 2x1.5 Sq.mm |  |  | ม. | 12
| - EMT 1/2" |  |  | ม. | 60
| - EMT 3/4" |  |  | ม. | 12
| - Accessories |  |  | งาน | 1
รวม (1.4.5) งานระบบเสียงประกาศ
1.5 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.5.1 งานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (VRF SYSTEMS)
1 | FANCOIL UNIT
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 5,500 BTU/H |  |  | ชุด | 1
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 9,500 BTU/H |  |  | ชุด | 1
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 12,000 BTU/H |  |  | ชุด | 6
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 15,000 BTU/H |  |  | ชุด | 4
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 18,000 BTU/H |  |  | ชุด | 1
| FCU 4 Way Cassette Type ขนาด 7,500 BTU/H |  |  | ชุด | 4
| FCU 4 Way Cassette Type ขนาด 12,000 BTU/H |  |  | ชุด | 4
| FCU 4 Way Cassette Type ขนาด 18,000 BTU/H |  |  | ชุด | 5
| FCU HANGER & SUPPORT |  |  | ชุด | 26
2 | WIRE REMOTE CONTROL |  |  | ชุด | 26
3 | REFNET JOINT FOR FCU |  |  | ชุด | 25
4 | งานระบบท่อสารทำความเย็น
4.1 | Copper Tube Soft Drawn (#22)
| - DIA. 1/4"(6.35 mm.) |  |  | ม. | 105
4.2 | Copper Tube Hard Drawn (Type L)
| - DIA. 3/8" (9.52 mm.) |  |  | ม. | 49
| - DIA. 1/2" (12.70 mm.) |  |  | ม. | 131
| - DIA. 5/8" (15.88 mm.) |  |  | ม. | 43
| - DIA. 3/4" (19.05 mm.) |  |  | ม. | 32
| - DIA. 1 1/8" (28.58 mm.) |  |  | ม. | 26
| - DIA. 1 3/8" (34.92 mm.) |  |  | ม. | 15
| - DIA. 1 5/8" (41.28 mm.) |  |  | ม. | 13
| - Fitting & Accessories |  |  | งาน | 1
| - Hanger & Support |  |  | งาน | 1
| - Refrigerant R 410A |  |  | Kgs | 70
4.3 | CLOSE CELL INSULATION FOR REFRIGERANT PIPE
| - DIA. 1/4" X 3/4" THK. |  |  | ม. | 105
| - DIA. 3/8" X 3/4" THK. |  |  | ม. | 49
| - DIA. 1/2" X 3/4" THK. |  |  | ม. | 131
| - DIA. 5/8" X 3/4" THK. |  |  | ม. | 43
| - DIA. 3/4" X 3/4" THK. |  |  | ม. | 32
| - DIA. 1 1/8" X 1" THK. |  |  | ม. | 26
| - DIA. 1 3/8" X 1" THK. |  |  | ม. | 15
| - DIA. 1 5/8" X 1" THK. |  |  | ม. | 13
| - Glue, PVC, Tape & Accessories |  |  | งาน | 1
4.4 | ท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5
| - DIA. 3/4" |  |  | ม. | 47
| - DIA. 2" |  |  | ม. | 70
| - Fitting & Accessories |  |  | งาน | 1
| - Hanger & Support |  |  | งาน | 1
4.5 | CLOSE CELL INSULATION FOR DRAIN PIPE
| - DIA. 3/4" X 1/2" THK. |  |  | ม. | 47
| - DIA. 2" X 1/2" THK. |  |  | ม. | 70
| - Glue, PVC, Tape & Accessories |  |  | งาน | 1
4.6 | PIPE COVER (PVC Jacket) |  |  | งาน | 1
5 | งานท่อเติมอากาศและระบายอากาศ (Air Duct)
5.1 | ท่อเติมอากาศบริสุทธิ์ (FAD. /Galvanized Steel Sheet)
| - # 26 |  |  | ตร.ฟ. | 474.3
| - # 24 |  |  | ตร.ฟ. | 204
| - HANGER AND SUPPORT |  |  | งาน | 1
| - DUCT ACCESSORRIES MATERIALS |  |  | งาน | 1
5.2 | ท่อระบายอากาศเสีย (EAD. /Galvanized Steel Sheet)
| - # 26 |  |  | ตร.ฟ. | 547.2
| - HANGER AND SUPPORT |  |  | งาน | 1
| - DUCT ACCESSORRIES MATERIALS |  |  | งาน | 1
5.3 | Air Grille & Acc.
| - FAD w/VD 6" x 6" |  |  | ชุด | 12
| - FAD w/VD 6" x 4" |  |  | ชุด | 1
| - FAD w/VD 4" x 4" |  |  | ชุด | 2
| - EAD w/VD 6" x 6" |  |  | ชุด | 15
| - FAL 24" x 20" |  |  | ชุด | 1
| - EAL 20" x 14" |  |  | ชุด | 1
| - HANGER AND SUPPORT |  |  | งาน | 1
6 | พัดลมระบายอากาศ
| - พัดลม MINI SIROCCO 605 CFM |  |  | ชุด | 1
| - พัดลม CENTRIFUGAL BLOWER 765 CFM |  |  | ชุด | 1
| - FILTER BOX FILTER & Pre Filter MERV 13 |  |  | ชุด | 1
| - HANGER AND SUPPORT |  |  | งาน | 1
7 | งานระบบไฟฟ้าและควบคุม
7.1 | สายไฟพาวเวอร์และควบคุม
| - THW IEC01 2.5 SQ.mm. |  |  | ม. | 2100
| - THW IEC01 4.0 SQ.mm. |  |  | ม. | 60
| - 2 Cor VCT, 1.0 sqmm.(Wired Remote Controll) |  |  | ม. | 280
| - 2 Cor-18 AWG Shield (For FCU To CDU) |  |  | ม. | 250
| - 2 Cor-18 AWG Shield (For CDU To Central Control) |  |  | ม. | 60
| - Wire Nut, PVC. Tape & Accessories |  |  | งาน | 1
7.2 | ท่อร้อยสายไฟ
| - Dia. 1/2" EMT |  |  | ม. | 1210
| - Dia. 3/4" IMC |  |  | ม. | 15
| - Flexoble Conduit Dia. 1/2" |  |  | ม. | 60
| - Fitting & Flexible Conduit |  |  | งาน | 1
รวม (1.5.1) งานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (VRF SYSTEMS)
2. กลุ่มงานที่ 2
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
ผนังตกแต่ง
1 | A1-A2 (ย. 7.6 ม. / ส. 3.0 ม. ) |  |  | ชุด | 1
2 | B (ย. 3.97 ม. / ส. 3.0 ม. HMR เซาะร่อง ทำสีพ่น) |  |  | ชุด | 1
3 | C1-C2 (ย. 4.5 ม. / ส. 3.0 ม. ) |  |  | ชุด | 1
4 | ระแนงไม้ |  |  | ชุด | 1
5 | กรอบหุ้มสแตนเลส สีเชมเปญผิวแฮร์ไลน์ |  |  | ชุด | 1
6 | C3 (ย. 1.5 ม. / ส. 3.0 ม. ) |  |  | ชุด | 1
7 | D (ย. 3.93 ม. / ส. 3.0 ม. คิ้วสแตนเลส กรุกระจกเงา หนา 2 หุน) |  |  | ชุด | 1
8 | คิ้วสแตนเลส |  |  | ชุด | 1
9 | E (ย. 1.9 ม. / ส. 3.0 ม. ) |  |  | ชุด | 1
10 | ย. 1.9 ม. รางม่าน |  |  | ชุด | 1
11 | ย. 0.9 ม. / ส. 3.0 ม. HMR เซาะร่อง ทำสีพ่น |  |  | ชุด | 1
12 | F1(ย. 2.3 ม. / ส. 0.9 ม. ) |  |  | ชุด | 0
13 | ย. 2.3 ม. รางม่าน |  |  | ชุด | 1
14 | F2 (ย. 1.4 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 1
15 | G1(ย. 2.5 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 1
16 | G2(ย. 2.9 ม. / ส. 3.0 ม. ) |  |  | ชุด | 1
17 | H1(ย. 3.17 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 2
18 | H2 (ย. 0.9 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 2
19 | M1(ย. 3.17 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 2
20 | M2 (ย. 0.9 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 2
ตู้เตี้ย / เคาน์เตอร์ ตู้แขวน ตู้สูง ผนังตกแต่ง
21 | BF1.1(ย. 3.0 ม. / ล. 0.85 ม. / ส. 3 ม.) |  |  | ชุด | 1
22 | BF1.2(ย. 1.9 ม. / ล. 0.85 ม. / ส. 3 ม.) |  |  | ชุด | 1
23 | ย. 1.78 ม. / ล. 0.5 ม. / ส. 1.05 ม. |  |  | ชุด | 1
24 | BF2(ย. 3.75 ม. / ล. 0.7 ม. / ส. 0.75 ม.) |  |  | ชุด | 1
25 | BF3 (ย. 6.6 ม. / ล. 0.7-0.4 ม. / ส. 0.75 ม.) |  |  | ชุด | 1
26 | ย. 2.0 ม. / ล. 0.3 ม. / ส. 1.6 ม. |  |  | ชุด | 1
27 | ย. 0.725 ม. / ส. 2.25 ม. กระจกเงาเอ็ฟเฟกว์ สีขาว+คิ้วสแตนเลส |  |  | ชุด | 1
28 | BF4.1 (ย. 2.3 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม. ) |  |  | ชุด | 1
29 | ย. 2.3 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
30 | BF4.2 (ย. 2.8 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
31 | ย. 2.8 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
32 | BF4.3 (ย. 2.8 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม.) |  |  | ชุด | 1
33 | ย. 2.8 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
34 | BF5.1 (ย. 2.8 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
35 | ย. 2.8 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
36 | BF5.2 (ย. 2.8 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
37 | ย. 2.8 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
38 | BF5.3 (ย. 2.9255 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
39 | ย. 2.925 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
40 | BF5.4 (ย. 3.5 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
41 | ย. 3.125 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
42 | BF6.1 (ย. 1.25 ม. / ล. 0.8 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
43 | ย. 1.25 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
44 | ย. 1.05 ม. / ส.1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
45 | BF6.2 (ย. 1.25 ม. / ล. 0.8 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
46 | ย. 1.25 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
47 | ย. 1.05 ม. / ส.1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
48 | BF6.3 (ย. 1.25 ม. / ล. 0.8 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
49 | ย. 1.25 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
50 | ย. 1.05 ม. / ส.1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
51 | BF7.1 (ย. 1.475 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.75 ม.) |  |  | ชุด | 1
52 | ย. 1.2 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.75 ม. |  |  | ชุด | 1
53 | ย. 2.67 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
54 | BF7.2 (ย. 1.78 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.75 ม.) |  |  | ชุด | 2
55 | ย. 1.395 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.75 ม. |  |  | ชุด | 2
56 | ย. 3.175 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 2
57 | BF7.3 (ย. 1.275 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.75 ม.) |  |  | ชุด | 1
58 | ย. 1.3 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.75 ม. |  |  | ชุด | 1
59 | ย. 2.57 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
60 | BF8 (ย. 2.7 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 1
61 | BF9.1 (ย. 2.2 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
62 | ย. 2.2 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
63 | BF9.2 (ย. 2.2 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.8 ม.) |  |  | ชุด | 1
64 | ย. 2.2 ม. / ล. 0.35 ม. / ส. 1.55 ม. |  |  | ชุด | 1
65 | BF10 (ย. 2.0 ม. / ล. 0.4 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 1
66 | BF11 (ย. 2.0 ม. / ล. 0.6 ม. / ส. 0.6 ม.) |  |  | ชุด | 1
67 | ย. 2.0 ม. / ล. 0.4 ม. / ส. 3.0 ม. |  |  | ชุด | 1
68 | BF12 (ย. 1.5 ม. / ล. 0.4 ม. / ส. 3.0 ม.) |  |  | ชุด | 1
69 | ย. 2.2 ม. / ส.2.2 ม. กรุกระจกเงา หนา 2 หุน |  |  | ชุด | 1
70 | BF13.1-13.12 (ย.0.4 ม. / ส.3.0 ม. ป้ายชื่อห้องคิ้วสแตนเลส ผนังกรุลามิเนต) |  |  | ชุด | 12
รวม (2.1) งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
1 | S1 เก้าอี้ทำงาน |  |  | ชุด | 0
2 | S2 เก้าอี้ |  |  | ชุด | 0
3 | S3 เก้าอี้ผู้ป่วย |  |  | ชุด | 0
4 | S4 เก้าอี้พักคอย |  |  | ชุด | 0
5 | S5 เก้าอี้โซฟา |  |  | ชุด | 0
6 | S6 เก้าอี้อเนกประสงค์ |  |  | ชุด | 0
7 | S7 เก้าอี้พักคอย |  |  | ชุด | 0
8 | T1 โต๊ะทานอาหาร |  |  | ชุด | 0
9 | T1 โต๊ะทำงาน |  |  | ชุด | 0
10 | บังตาไม้ สำหรับโต๊ะกว้าง 140 |  |  | ชุด | 0
รวมส่วนที่ 2 (2.1) ครุภัณฑ์จัดซื้อ
2.2 งานระบบคอมพิวเตอร์
รวมส่วนที่ 2 (2.2) ระบบคอมพิวเตอร์
2.3 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (VRV SYSTEMS)
FANCOIL UNIT
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 5,500 BTU/H |  |  | ชุด | 1
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 9,500 BTU/H |  |  | ชุด | 1
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 12,000 BTU/H |  |  | ชุด | 6
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 15,000 BTU/H |  |  | ชุด | 4
| FCU 1 Way Cassette Type ขนาด 18,000 BTU/H |  |  | ชุด | 1
| FCU 4 Way Cassette Type ขนาด 7,500 BTU/H |  |  | ชุด | 4
| FCU 4 Way Cassette Type ขนาด 12,000 BTU/H |  |  | ชุด | 4
| FCU 4 Way Cassette Type ขนาด 18,000 BTU/H |  |  | ชุด | 5
รวมส่วนที่ 2 (2.3) ระบบปรับอากาศ
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี
1 | ขนย้ายเศษวัสดุทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง (เที่ยวละ 1,200บาท จำนวน 2 เที่ยว) |  |  | งาน | 1
2 | กั้นแนวเขตก่อสร้างพร้อมงานป้องกันฝุ่น |  |  | ตร.ม. | 60
รวม (3.1) งานค่าใช้จ่ายพิเศษ
| หมายเหตุ : |  | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการสถาบันโรคผิวหนัง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 28, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 28, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
1
2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 28, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 28, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 23, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost
April 1, 2003
Project Cost

## Factor
[7 empty] | -(3)- | chack % factor.f
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร |  |  |  | หมายเหตุ -(1)- = C14 , -(2)- = L5 , -(3)- = N5
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% |  |  | เงื่อนไข % ปรับเปลี่ยนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. ต่างๆ
|  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0% | -(1)
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 0 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | -(2)
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | -(3)
-(4)
B | 5000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | -(5)
A | 0 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 10000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3091
|  |  |  | 1000000 | 1.3067
D | 1.302 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3051
E | 1.296 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.302
Factor F = | 1.308 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
A * Factor F | 0 |  |  | 20000000 | 1.2535
|  |  |  | 25000000 | 1.2265
|  |  |  | 30000000 | 1.2181
|  |  |  | 40000000 | 1.2177
|  |  |  | 50000000 | 1.2176
|  |  |  | 60000000 | 1.2078
|  |  |  | 70000000 | 1.2067
|  |  |  | 80000000 | 1.2067
|  |  |  | 90000000 | 1.2066
|  |  |  | 100000000 | 1.2066
|  |  |  | 150000000 | 1.2039
|  |  |  | 200000000 | 1.2039
|  |  |  | 250000000 | 1.2031
|  |  |  | 300000000 | 1.1969
|  |  |  | 350000000 | 1.1884
|  |  |  | 400000000 | 1.1877
|  |  |  | 500000000 | 1.1871
|  |  |  | 500000001 | 1.1805
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้